Справка об изделии

Наименование изделия

(Пояснительная записка для токсикологических исследований)

| № | Описание | Заполняется заявителем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение медицинского изделия с указанием сферы применения |  |
| 2 | Состав мед.изделия с указанием перечня принадлежностей |  |
| 3 | Вид контакта медицинского изделия с организмом человека (если изделие сложное, вид контакта должен быть указан для каждой детали, узла и для принадлежностей), Длительность контакта Кратность применения |  |
| 4 | Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |  |
| 5 | Для имплантируемых изделий, клеев, сорбентов и гемостатических материалов: максимальное количество применяемого медицинского изделия за одну процедуру |  |
| 6 | Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие и принадлежности |  |
| 6.1 | Для отечественных материалов: химическое название применяемых материалов, их марки, HД на них, рецептурный состав с указанием марок и НД на ингредиенты (если изделие сложносоставное) – какая часть или деталь изделия изготовлена из данного материала |  |
| 6.2 | Для импортных материалов: химическое название применяемых материалов, их марки, рецептурный состав с указанием марок, фирм и стран изготовителей материалов – какая часть или деталь изделия изготовлена из данного материала |  |
| 6.3 | Для склеенных изделий: химическое название клеящего вещества с указанием марки, (НД на него если оно отечественное) или фирмы и страны изготовителя (для импортных веществ) |  |
| 6.4. | Для перчаток: Перечень всех компонентов полимеризуемой смеси; перечень вспомогательных химических веществ, применяемых на различных стадиях производства; перечень химических веществ, применяемых при доп.обработке сформированного МИ; указать основные стадии тех.процесса |  |
| 7 | Информация о материалах первичной упаковки с указанием нормативных документов (либо фирмы-изготовителя) |  |
| 8 | Информация о стерильности/ нестерильности, способе стерилизации медицинского изделия и принадлежностей к нему в соответствии с технической документацией, а также информация о способе стерилизации медицинских изделий, поставляемых в нестерильном виде, но применяемых стерильными |  |
| 8 | Наименование и номер фармакопейной статьи (или ее копия) на лекарственные средства в случае применения их в составе медицинского изделия. В случае использования субстанции – номер НД на субстанцию, включенную в гос.реестр |  |